|  |  |  |  |  |  |  |  | Formulaire ACFAC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Information – Controle Externe de la Qualité (CEQ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Note: Veuillez compléter le formulaire suivant et le transmettre à votre superviseur immédiat dans les 30 jours suivants la réception du rapport de performance. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nom du laboratoire: |  |  |  |  |  |  | ID OASYS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nom du Programme: |  |  |  |  |  |  | Instrument: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Date de Réception des échantillons: |  |  |  |  |  | Date du test: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Date de soumissions des résultats: |  |  |  |  |  | Date de l’évaluation: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Problème récurrent? (Si oui, expliquez): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investigation réalisée par: |  |  |  |  |  |  |  |  | Date: |  |  |  |  |  |  |  |
| Programme de CEQ Inacceptable: Date de la Réanalyse: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Code du Programme |  | Analyte |  |  | Résultat Rapporté |  | Résultat de la Réanalyse |  |  | Résultat Acceptable/Groupe de Pairs |  |  |  |  |  |  |
| Analyse des Causes Fondamentales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Erreurs Pré-Analytiques: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OUI |  | NON | N/A |
| 1. Est-ce que les échantillons de CEQ, les réactifs et l’équipement ont été reçus sans délais? Veuillez décrire tout problème avec les envois. Commentaires: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Est-ce que les échantillons ont été envoyés et entreposés d’une façon appropriée et à la température telle que spécifiés dans les instructions d’entreposage et de manipulation? Commentaires: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Est-ce que les échantillons de CEQ sont arrivés intacts (pas d’échantillons brisés, manquants ou avec fuite)? Si non, est-ce que vous avez contacté le fournisseur? Commentaires: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Est-ce que vous avez préparé/reconstitué/dilué les échantillons de CEQ tel que spécifié dans les instructions d’entreposage et de manipulation? Commentaires: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Est-ce que les instructions d’entreposage et de manipulation ont été suivies? Commentaires: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Est-ce que les tests appropriés ont été réalisés sur les bons échantillons? Commentaires: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Est-ce que la maintenance de routine des instruments et équipements a été faite de façon appropriée (journalier, hebdomadaire, mensuel, etc)? Commentaires: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Est-ce que vous avez vérifié le numéro de lot et les conditions d’entreposage des kits, réactifs et des matériels utilisés pour tester les échantillons? Commentaires: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Est-ce que vous avez vérifié que tous les réactifs et contrôles utilisés ne sont pas expirés? Commentaires: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Erreurs Analytiques: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OUI |  | NON | N/A |
| 1. Est-ce que vous avez révisé les rapports de performance présents et passés pour des biais, déplacements ou tendances dans les résultats? Si oui, est-ce qu’il y a eu des investigations et quelles ont été les conclusions? Commentaires: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Est-ce que vous avez évalué votre instrument ou méthodologie pour des problèmes avant ou après l’événement-test? Décrivez tous les problèmes identifiés. Commentaires: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Est-ce que vous avez révisé les résultats de la calibration? Est-ce que la calibration était acceptable? Commentaires: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Comment est-ce que vous décidez des normes du contrôle interne de la qualité (CIQ)? Établies par le laboratoire Établies par le manufacturier Commentaires: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Non applicable |  |  |  |
| 5. Est-ce que toutes les valeurs de CIQ étaient acceptables la journée que les CEQ ont été testés? Commentaires: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Est-ce que vous utilisez les règles de Westgard pour le CIQ? Si oui, lesquelles? Commentaires: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Est-ce que les rapports historiques ont été révisés pour des biais, déplacements ou tendances dans les résultats? Commentaires: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Est-ce que votre laboratoire évalue la précision des tests en monitorant le Coefficient de Variation (CV) pour cet analyte? Si oui, est-ce que le CV était acceptable lors du test? Commentaires: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Si un calcul manuel a été fait pour cet analyte, est-ce que vous avez vérifié l’exactitude (formule utilisée, dilution, etc)? Commentaires: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Est-ce que les résultats questionnables sont révisés par un superviseur avant d’être rapportés? Commentaires: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Est-ce que le manufacturier des réactifs et/ou de l’instrument a été contacté? Commentaires: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Erreurs Post-Analytiques: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OUI | NON |  | N/A |
| 1. Est-ce que les résultats ont été correctement transcrits de l’instrument à la feuille de travail? Commentaires: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Est-ce que vous avez vérifié que le résultat soumis à OASYS est le même que sur la feuille de travail? Commentaires: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Est-ce que les bons instruments/réactifs/méthodes ont été soumis dans OASYS? Commentaires: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Est-ce que les bonnes unités ont été rapportées? Commentaires: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Est-ce que les bonnes décimales ont été rapportées? Commentaires: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Est-ce que les résultats ont été évalués dans le bon groupe de pairs? Commentaires: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Est-ce que vous avez soumis le bon code pour les images photographiques et/ou examen microscopique? Commentaires: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actions d’Investigation et Cause Fondamentales: Expliquez brièvement les actions prises durant cette investigation et la cause fondamentale du problème avec le CEQ. Est-ce que la compétence du personnel été révisée? Est-ce que le personnel a été entrainé, si nécessaire? Commentaires: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Type d’erreur: Méthodologique; Évaluation de l’événement-test. Technique; Autre (expliquez). Cléricale. |
| Action Corrective: Résultats des Actions Correctives : Est-ce que le problème a été corrigé? Oui [ ] Non [ ] Est-ce que vous avez préparé un plan de suivi? Oui [ ] Non [ ] Notes: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mesures et Actions Préventives: Expliquez brièvement comment prévenir la récurrence de ce problème. Préparé par: Nom/Titre; Date; Signature. |
| Pour usage interne seulement. Révision:; Investigation acceptable et complète.; Investigation incomplète. Voir les commentaires.. Commentaires:. Nom/Titre: Date:. |
| Pour usage par l’Organisme de Régulation seulement. Révision:; Investigation acceptable et complète.; Investigation incomplète. Voir les commentaires.. Commentaires:. Nom/Titre: Date:. |

Table pour les documents de support:

| Attachement# | Description des attachements |
| --- | --- |