|  |  |  |  |  |  |  |  | KÖK NEDEN ve Düzeltici faaliyet formu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Information – External Quality Assurance (EQA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Note: Please complete the form and submit it to your immediate supervisor no later than 30 days after testing. NOT: Lütfen formu 30 gün içinde doldurup yetkiliye teslim ediniz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Site/Laboratory Name: Laboratuvarın Adı: |  |  |  |  |  |  | OASYS ID: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program Name: Program Adı: |  |  |  |  |  |  | Analyzer Name/Model: Analizör Marka/Model: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Date Samples Received: Numunenin Geldiği Tarih: |  |  |  |  |  | Date Test Performed: Numune Çalışma Tarihi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Date Results Submitted: Sonuçların Kaydedildiği Tarih: |  |  |  |  |  | Date Evaluations Available: Sonuçları Değerlendirme Tarihi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Previous Problems (If yes, explain): Önceki Dönem Problemi (Var ise Açıkla) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investigation Performed By: Çalışmayı Yapan Kişi: |  |  |  |  |  |  |  |  | Date: Tarih: |  |  |  |  |  |  |  |
| Unacceptable EQA Program: Date of Repeat testing: Kabul Edilemeyen EQA Programı: Testin Tekrarlandığı Tarih: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program Code Program Kodu |  | Analyte Analit |  |  | Reported Result Raporlanan Sonuç |  | Repeated Result Tekrarlanan Sonuç |  |  | Intended Result/Peer Group Açıklanan Sonuç/Akran Grup |  |  |  |  |  |  |
| Root Cause Analysis Problem kaynağının analizi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pre-Analytical errors: pre-analitik hatalar: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YES |  | NO | N/A |
| 1. Were EQA samples, reagents and equipment received in the laboratory without delay? Please describe any delivery issues. EQA numuneleri/kitler ve ekipmanların laboratuvara ulaşmasında herhangi bir gecikme yaşandı mı? Lütfen gönderim sorunlarını açıklayınız. Comments: Yorumlar: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Were samples shipped and stored appropriately according to temperature requirements provided in the Storage and Handling Instructions? Numuneler Saklama ve Kullanma Klavuzunda belirtilen sıcaklıkta mı geldi, saklandı? Comments: Yorumlar: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Did all EQA vials arrive intact (i.e. no missing, broken or leaking specimens) If not, did you contact the provider? Dış Kalite Kontrol numuneleri hasarsız ulaştı mı? HAYIR ise bu hizmeti sağlayan yetkililer ile temasa geçiniz. Comments: Yorumlar: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Did you prepare/reconstitute/dilute EQA samples as indicated by the kit instructions? Dış Kalite Kontrol numunelerini kit talimatlarına uygun şekilde mi hazırladınız? Comments: Yorumlar: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Were the Storage and Handling Instructions followed? Çalışmada Saklama ve Kullanma Klavuzu takip edildi mi? Comments: Yorumlar: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Were the correct tests performed on the correct specimen(s)? Testler uygun programda mı çalışıldı? Comments: Yorumlar: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Was routine maintenance of instruments/equipment performed as scheduled (daily, weekly, monthly, etc.)? Cihazların belirlenen rutin bakımları (günlük,haftalık,aylık vb.) yapıldı mı? Comments: Yorumlar: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Did you check lot numbers and storage conditions of kits, reagents, and materials used to perform testing on samples? Numunelerin çalışmasında kullanılan kit ve çalışma materyallerinizin lot ve saklama koşullarını kontrol ettiniz mi? Comments: Yorumlar: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Were all expiration dates verified before sample testing (Controls, reagents, etc.)? Teste başlamadan önce kontrollerin,kitlerin vb. miyadlarını kontrol ettiniz mi? Comments: Yorumlar: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Analytical Errors: Analitik Hatalar: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YES |  | NO | N/A |
| 1. Did you review the current and past evaluation reports for bias, shifts and trends? If present, were investigations performed and what were the outcomes? Şimdiki ve geçmiş dönem değerlendirme raporlarında BİAS, değişim ve eğilimleri gözden geçirdiniz mi? EVET ise araştırma sonuçlarınız nedir? Comments: Yorumlar: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Did you evaluate the instrument/method for any problems prior to or after the EQA event? Describe any problems identified. EQA çalışmasından önce/sonra, hatalı cihaz/metod değerlendirme problemi tanımlandı mı? Comments: Yorumlar: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Was the calibration at the time of the test event reviewed for acceptability? If not acceptable, comment: Test döneminde kalibrasyonun geçerliliğini gözden geçirdiniz mi? HAYIR ise yorumunuz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. How do you establish your Quality Control (QC) mean and ranges? Kalite Kontrol(QC) ortalama ve değerlendirme aralıkları nasıl belirleniyor? Lab established Use manufacturer’s Comments: Laboratuvarın kendisinin belirlediği Üretici tarafından belirlenen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Not applicable |  |  |  |
| 5. Were all QC levels for this analyte within acceptable range(s) on the day the survey was run? Test döneminde tüm QC seviyeleri bu test için kabul edilebilir aralıklarda mı? Comments: Yorumlar: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Are Westgard QC rules used? If so which ones? QC çalışmasında Westgard kuralları mı kullanılıyor? Değil ise hangileri kullanılıyor? Comments: Yorumlar: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Were historical reports reviewed for any trends, shifts and/or bias? Tarihsel olarak geriye dönük raporlarda bias/eğilim/değişiklik gözlendi mi? Comments: Yorumlar: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Does your laboratory track precision by monitoring Coefficient of Variation (CV) for this analyte? Laboratuvarda tekrarlanabilirlik için CV(Coefficient of Variation) takibi yapılıyor mu? If yes, was your CV acceptable at the time of the survey? EVET ise CV kabul edilebilir aralıkta mı? Comments: Yorumlar: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. If manual calculation was performed for this analyte was it checked for accuracy? (dilutions, formula) Bu analitin doğruluğunun saptanmasında manuel hesaplama kullanılıyor mu(dilisyon, formül) Comments: Yorumlar: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Are questionable results reviewed by supervisor before reporting? Raporlama öncesinde soru işareti olan sonuçları supervisor ile gözden geçirdiniz mi? Comments: Yorumlar: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Was the instrument or reagent manufacturer contacted? Cihaz veya kit üreticisi ile temas kurdunuz mu? Comments: Yorumlar: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Post Analytical Errors: POST ANALİTİK HATALAR: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YES | NO |  | N/A |
| 1. Were the results correctly transcribed from the instrument print-out/ worksheets to the Worksheet? Çıkan sonuçlar çalışma kağıdına doğru aktarıldı mı? Comments: Yorumlar: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Did you verify that the results submitted on OASYS matched the worksheet Comments: Çalışma kağıdındaki sonuçlar OASYS’ye doğru kaydedildi mi? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Were the correct instrument/method/reagent codes submitted in OASYS? Cihaz/metod/kit kodları OASYS’de doğru kaydedildi mi? Comments: Yorumlar: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Were the correct units reported? Raporlarda birimler doğru mu? Comments: Yorumlar: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Were results reported to the correct decimal place? Raporlarda sonuçlar doğru ondalıklı mı? Comments: Yorumlar: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Were your results graded in the appropriate peer group? Sonuçlar uygun akran grubunda mı değerlendirildi/sınıflandırıldı? Comments: Yorumlar: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Did you select the correct result code for photographic images and/or microscopic examinations? Fotoğrafik/mikroskobik örneklerin sonuçlarında doğru kod mu seçildi? Comments: Yorumlar: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investigative Actions and Root Cause: Briefly discuss what actions were taken in this investigation and what you believe is the primary cause of this EQA problem. PROBLEMİN KAYNAĞINI ARAŞTIRMA: EQA probleminizi araştırmada hangi eylemleri gerçekleştirdiniz? Size göre başlıca sebepler nelerdir? Kısaca açıklayınız. Was Personnel training/competency reviewed? Staff education or re-training conducted, as appropriate? Personel eğitimini gözden geçirdiniz mi? Personel eğitimi yeterli mi yoksa yeniden eğitim gerekli mi? Comments: Yorumlar: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Type of Error: Hata Tipi: Methodological/Metodolojik; Survey evaluation problem/Değerlendirme Problemli. Technical/Teknik; Other (explain)Diğer(Açıklayınız). Clerical/Personel. |
| Corrective Action: Düzeltici Faaliyet: Results of Corrective Actions: Düzeltici Faaliyet Sonuçları: Can you correct the Problems Yes [ ] No [ ] Problemleri düzeltebildiniz mi? Evet [ ] Hayır [ ] Do you have a follow up plan? Yes [ ] No [ ] Takip planınız var mı? Evet [ ] Hayır [ ] Notes: Notlar: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Future Preventative Measures/ Actions: Briefly discuss how you will prevent this problem from occurring in the future. GELECEK İÇİN ÖNLEYİCİ TEDBİRLER/FAALİYETLER: Gelecekte problemleri hangi yolla düzelteceğinizi kısaca yazınız. Prepared by: Hazırlayan: Name/Title İsim/Ünvan; Date Tarih; Signature İmza. |
| For Internal use only. İNTERNAL KULLANIM İÇİN:. Review: Gözden Geçirme:; Acceptable and complete Investigation. Eksiksiz ve uygun inceleme; Investigation is incomplete. See comments. Eksik inceleme. Yorumlara bakınız.. Comments: Yorumlar:. Name/Title: Date: İsim/Ünvan: Tarih:. |
| For OVERSeEING ORGANIZATION use only. denetleyen organizasyon kullanımı için:. Review: Gözden Geçirme:; Acceptable and complete Investigation. Eksiksiz ve uygun inceleme; Investigation is incomplete. See comments. Eksik inceleme. Yorumlara bakınız.. Comments: Yorumlar:. Name/Title: Date: İsim/Ünvan: Tarih:. |

Table for supporting documents:

Kanıtlayıcı dokümanlar:

| Attachment# Ek# | Description of attachments Eklerin Tanımı |
| --- | --- |